
盐城工业职业技术学院后勤管理处

询价采购文件

项目名称：   食堂烟道、烟罩清洗服务项目    .

部门名称： 盐城工业职业技术学院后勤管理处 .
二○一八年十二月二十四日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定，现就盐城工业职业技术学院后勤管理处食堂烟道、烟罩清洗服务项目进行询价采购，欢迎提供服务的企业前来报名。

采购组织类型：后勤管理处自行询价采购

采购内容、数量：

	序号
	项目名称
	数量

	1
	食堂烟道、烟罩清洗服务
	具体见附表


报名时间：2019年01月08日—2019年01月14日

报名地点：盐城工业职业技术学院后勤管理处
联 系 人：高老师
联系电话：0515-88583928
第一部分  单位资质要求

1.合格的报名单位应具备的资格要求及应有的相关证件：

（1）具备独立法人资格的专业烟道清洗公司；

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）单位法人营业执照副本及复印件（复印件加盖单位公章）；

（4）单位税务登记证及复印件（复印件加盖单位公章）；

（5）单位组织机构代码证及复印件（复印件加盖单位公章）；

（6）单位法人身份证复印件（复印件加盖单位公章）、法人授权委托书（授权人签字，加盖单位公章）、受委托人身份证原件及复印件（复印件加盖单位公章）（单位代表若为公司法人，则授权委托书和受委托人身份证不用提供）。

第二部分  单位提供相关业绩资料

1.近三年内提供服务的合作单位名录；

2.与合作单位签署的合同复印件。

第三部分  采购服务需求

学校共有学生餐厅、教工餐厅5个，北食堂2层，南食堂3层。每个食堂均有烟道、烟罩清洗需求。

具体工程量见附表。

第四部分  实施服务要求
1.进度要求
必须提供清洗服务时间进度安排表，并承诺按照进度表组织施工，以确保按期完成清洗工作。
2.服务要求
本次招标为一年的清洗服务。全年分两次清洗，暑假、寒假各一次。服务时应遵守以下要求：

（1）遵守国家相关法律法规，正确处理清洗出的油污；

（2）清洗操作人员应符合相关作业要求，身体健康；

（3）登高作业应做好安全保障措施；

（4）清洗所用药剂应符合国家有关规定；

（5）施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成约定的工程内容；

（6）按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按校方指定地点堆放，完工后应将建筑垃圾运出校外处理，费用乙方自理；

（7）对排烟系统进行清理时，清理出的油污需集中拍照，校方负责人现场考核；工程结束后，需提供排烟系统清洗前后的图片资料，作为验收工作的依据之一。
第五部分  报价

1.报价是指一年两次清洗服务的总报价，且一旦报出不得更改的价格。详细报价填写在附表工程量清单中，并加盖单位公章；

2.中标价格是履行合同的最终价格，应包括本项目相关的一切税金、人工、管理费以及购买相关药剂、工具的费用和其他费用；
3.报价人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整要求，将被认为是违约而予以拒绝。

第六部分  工程验收及付款方式

1.工程验收

（1）在施工过程中分材料验收、隐蔽工程验收和竣工验收三个阶段对工程质量进行联合验收；

（2）工程完工后，施工方应通知校方验收，验收合格后，双方办理移交手续；
（3）双方进行竣工验收前，施工方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

2.付款方式

每次工程完全竣工且验收合格后，支付合同约定本次工程款的90%，预留10%作为质保金，校方正常使用二个月后，其余工程款一次性付清（无息）。

第七部分  其他

1.招标文件要求

询价采购投标文件内应该提供以下材料：

第一部分、第二部分、工程量清单（含报价）以及服务质量承诺书等材料。

2.投标时间及地点

投标时间：2019年01月08日—2019年01月14日（计七天，五个工作日）

投标地点：盐城工业职业技术学院后勤管理处

联 系 人：高老师
联系电话：051588583928
附表：烟道、烟罩清洗工程量清单
附表：

烟道、烟罩清洗工程量清单

单位名称：                     （公司盖章）

	北一食堂
	清洗区域
	清洗项目
	数量
	单位
	报价

	
	烹饪区烟罩
	集烟罩内外清洗
	10
	米
	

	
	
	集烟罩上方管道
	7
	米
	

	
	
	风扇
	2
	只
	

	
	排烟管道
	横
	41
	米
	

	
	
	竖
	17
	米
	

	
	
	防火箅子（小）
	84
	只
	

	
	风机
	1
	台
	

	北二

食堂
	烹饪区烟罩
	集烟罩内外清洗
	72.5
	米
	

	
	
	集烟罩上方管道
	31.5
	米
	

	
	排烟管道
	横
	55
	米
	

	
	风机
	2
	台
	

	南一
食堂
	烹饪区烟罩
	集烟罩内外清洗
	7.5
	米
	

	
	
	集烟罩上方管道
	7.5
	米
	

	
	
	室内横管
	7
	米
	

	
	
	防火箅子
	6
	个
	

	
	排烟管道
	横
	7.5
	米
	

	
	
	竖
	11
	米
	

	
	风机
	1
	台
	

	南二
食堂
	烹饪区烟罩
	集烟罩内外清洗
	7.5
	米
	

	
	
	集烟罩上方管道
	7.5
	米
	

	
	
	室内横管
	7
	米
	

	
	排烟管道
	横
	7.5
	米
	

	
	
	竖
	7
	米
	

	
	蒸饭区烟罩
	集烟罩内外清洗
	7.5
	米
	

	
	
	集烟罩上方管道
	7.5
	米
	

	
	
	室内横管
	7
	米
	

	
	
	防火箅子
	6
	个
	

	
	排烟管道
	横
	7.5
	米
	

	
	
	竖
	7
	米
	

	
	风机
	2
	台
	

	南三
食堂
	烹饪区烟罩
	集烟罩内外清洗
	7.5   
	米
	

	
	
	集烟罩上方管道
	7.5
	米
	

	
	
	防火箅子
	6
	个
	

	
	排烟管道
	横
	7
	米
	

	
	
	竖
	3
	米
	

	
	风机
	1
	台
	

	合计
	

	备注：所有报价包含税金、管理费、药剂、工具、人工等一切费用。


PAGE  
2

