盐城工业职业技术学院动火作业申请审批表

| 动火作业单位 |  |  |  |  | 动火等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业时间 | 年 月 日 时至 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |
| 作业地点 |  | 作业事由 |  |  | 动火操作人员 |  |  |
| 动火 作业 单位 安全 措施 | 1.现场是否配置足够消防器材 是□ 否□ 数量：_____ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.现场安全负责人、安全员是否落实 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.施工现场是否清理可燃物品 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.动火作业人员是否有操作证（附复印件） 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.作业完成后，仔细检查清理现场 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.动火作业施工方案、安全措施、应急预案（可附件） |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.动火安全“十个不准”：①没有操作证不准；②未办理动火手序不准；③不了解周围情况不准；④不了解焊割部件内部情况不准；⑤易燃易爆物品区容器、管道未清洗不准；⑥周围有可燃材料未分隔不准；⑦有压力和密封容器不敞开不准；⑧周围有易燃易爆物品不准；⑨明知有危险且影响外单位的不准；⑩与其它工种作业相抵触的不准 8.动火安全“四个要”：①动火单位现场管理人要坚守岗位；②动火单位现场管理人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火；③一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救；④动火作业人员要严格执行安全操作规程 9.动火安全“一个清”：完成动火作业后，动火单位现场管理人和动火作业人员要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业单位 | 负责人： 联系电话： |  |  | 动火作业单位 现场管理人 （防火负责人） |  | 现场负责人： 联系电话： |  |
| 校内管理单位 | 审批意见： 现场监管人： 负责人： 年 月 日 |  |  | 校内消防 审查备案部门 |  | 审查备案意见： 负责人： 年 月 日 |  |
| 动火作业结束 验收情况 | 验收情况： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，动火作业施工单位、校内管理部门、消防审查备案部门各一份。